## segnalazioni incidenti
Tabella 1 - Segnalazioni (valori assoluti e valori per 100) di incidente per categoria della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici - Anni 2019-2021
CND | Descrizione CND | N segnalazioni 2019 | % | N segnalazioni 2020 | % | N segnalazioni 2021 | %
A | Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | 568 | 8.8 | 508 | 8.3 | 525 | 8.1
B | Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia | 50 | 0.8 | 37 | 0.6 | 19 | 0.3
C | Dispositivi per apparato cardiocircolatorio | 510 | 7.9 | 532 | 8.7 | 422 | 6.5
D | Disinfettanti, antisettici e proteolitici (D. Lgs. n. 46/1997) | 11 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0
F | Dispositivi per dialisi | 63 | 1 | 34 | 0.6 | 40 | 0.6
G | Dispositivi per apparato gastrointestinale | 49 | 0.8 | 56 | 0.9 | 48 | 0.7
H | Dispositivi da sutura | 203 | 3.2 | 143 | 2.3 | 228 | 3.5
J | Dispositivi impiantabili attivi | 1401 | 21.8 | 1373 | 22.4 | 1363 | 21.1
K | Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia | 87 | 1.4 | 108 | 1.8 | 78 | 1.2
L | Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile | 60 | 0.9 | 60 | 1 | 70 | 1.1
M | Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | 52 | 0.8 | 35 | 0.6 | 67 | 1
N | Dispositivi per sistema nervoso e midollare | 13 | 0.2 | 13 | 0.2 | 8 | 0.1
P | Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi | 1690 | 26.3 | 1410 | 23 | 1590 | 24.6
Q | Dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria | 37 | 0.6 | 41 | 0.7 | 30 | 0.5
R | Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia | 80 | 1.2 | 60 | 1 | 64 | 1
S | Prodotti per sterilizzazione | 2 | 0 | 4 | 0.1 | 7 | 0.1
T | Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D. Lgs. n. 46/1997) | 50 | 0.8 | 38 | 0.6 | 39 | 0.6
U | Dispositivi per apparato urogenitale | 63 | 1 | 113 | 1.8 | 94 | 1.5
V | Dispositivi vari | 42 | 0.7 | 36 | 0.6 | 29 | 0.4
Y | Supporti o ausili tecnici per persone disabili | 28 | 0.4 | 10 | 0.2 | 25 | 0.4
Z | Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali | 1310 | 20.4 | 1496 | 24.4 | 1695 | 26.3
ND | Non Definita | 52 | 0.8 | 30 | 0.5 | 9 | 0.1
Totali |  | 6421 |  | 6139 |  | 6451
CND = Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici.
Non Definita = egnalazioni prive di numero di Registrazione del dispositivo in banca dati e identificate con il nome commerciale fornito dal fabbricante nel Rapporto.
Fonte dei dati: Rapporto Osservasalute. Anno 2022.
Tabella 2 - Segnalazioni (valori assoluti) di incidente per esito dell’incidente e per categoria della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici - Anno 2021
CND | Descrizione CND | Incidenti | Esito
|  | N segnalazioni | Decessi | Inaspettato peggioramento dello stato di salute, serio pericolo per la salute pubblica | Tutti gli altri incidenti da segnalare | Non definito
A | Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | 525 | 0 | 11 | 509 | 5
B | Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia | 19 | 0 | 0 | 19 | 0
C | Dispositivi per apparato cardiocircolatorio | 422 | 14 | 10 | 398 | 0
D | Disinfettanti, antisettici e proteolitici (D. Lgs. n. 46/1997) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
F | Dispositivi per dialisi | 40 | 0 | 1 | 39 | 0
G | Dispositivi per apparato gastrointestinale | 48 | 0 | 2 | 46 | 0
H | Dispositivi da sutura | 228 | 1 | 12 | 215 | 0
J | Dispositivi impiantabili attivi | 1363 | 21 | 58 | 1284 | 0
K | Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia | 78 | 0 | 3 | 75 | 0
L | Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile | 70 | 0 | 2 | 68 | 0
M | Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | 67 | 0 | 3 | 64 | 0
N | Dispositivi per sistema nervoso e midollare | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
P | Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi | 1590 | 23 | 65 | 1501 | 1
Q | Dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria | 30 | 0 | 1 | 29 | 0
R | Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia | 64 | 0 | 2 | 62 | 0
S | Prodotti per sterilizzazione | 7 | 0 | 0 | 7 | 0
T | Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D. Lgs. n. 46/1997) | 39 | 0 | 0 | 39 | 0
U | Dispositivi per apparato urogenitale | 94 | 0 | 2 | 92 | 0
V | Dispositivi vari | 29 | 0 | 3 | 26 | 0
Y | Supporti o ausili tecnici per persone disabili | 25 | 1 | 2 | 22 | 0
Z | Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali | 1695 | 10 | 35 | 1649 | 1
ND | Non definito | 9 | 0 | 0 | 9 | 0
Totali | Totali | 6451 | 70 | 212 | 6162 | 7
CND = Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici.
Non Definita = egnalazioni prive di numero di Registrazione del dispositivo in banca dati e identificate con il nome commerciale fornito dal fabbricante nel Rapporto.
Fonte dei dati: Rapporto Osservasalute. Anno 2022.
Tabella 3 - Segnalazioni (valori assoluti) di incidenti, dimessi (valori assoluti) ospedalierie Indice di Segnalazione Regionale (valori per 10.000) di incidenti per regione - Anno 2021
Regioni | Segnalazioni | Dimessi | Indice di Segnalazione Regionale
Piemonte | 502 | 535974 | 9.37
Valle d'Aosta-Vallée d’Aoste | 8 | 17722 | 4.51
Lombardia | 1271 | 1202468 | 10.57
Bolzano-Bozen | 34 | 75751 | 4.49
Trento | 64 | 71063 | 9.01
Veneto | 722 | 588589 | 12.27
Friuli Venezia Giulia | 140 | 151139 | 9.26
Liguria | 144 | 220181 | 6.54
Emilia-Romagna | 949 | 669138 | 14.18
Toscana | 650 | 479547 | 13.55
Umbria | 41 | 114668 | 3.58
Marche | 70 | 188692 | 3.71
Lazio | 575 | 800596 | 7.18
Abruzzo | 79 | 160353 | 4.93
Molise | 10 | 38316 | 2.61
Campania | 351 | 669341 | 5.24
Puglia | 218 | 391321 | 5.57
Basilicata | 12 | 56650 | 2.12
Calabria | 77 | 167383 | 4.6
Sicilia | 247 | 512616 | 4.82
Sardegna | 93 | 206288 | 4.51
Italia* | 6257 | 7317796 | 8.55
*Il totale delle segnalazioni differisce per la mancanza dell’informazione relativa alla regione di appartenenza dell’evento.
Fonte dei dati: Rapporto Osservasalute. Anno 2022.
Tabella 4 - Avvisi (valori assoluti) di sicurezza e Field Safety Corrective Action (valori per 100) per categoria della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici - Anno 2021
CND | Descrizione CND | N avvisi di sicurezza | % FSCA per CND
A | Dispositivi per somministrazione, prelievo e raccolta | 48 | 8.1
B | Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia | 2 | 0.3
C | Dispositivi per apparato cardiocircolatorio | 45 | 7.6
D | Disinfettanti, antisettici, agenti sterilizzanti e detergenti di dispositivi medici | 1 | 0.2
F | Dispositivi per dialisi | 4 | 0.7
G | Dispositivi per apparato gastro-intestinale | 7 | 1.2
H | Dispositivi da sutura | 8 | 1.3
J | Dispositivi impiantabili attivi | 32 | 5.4
K | Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia | 8 | 1.3
L | Strumentario chirurgico riutilizzabile | 12 | 2
M | Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | 16 | 2.7
N | Dispositivi per sistema nervoso e midollare | 3 | 0.5
P | Dispositivi protesici impiantabili e mezzi per osteosintesi | 58 | 9.7
Q | Dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria | 9 | 1.5
R | Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia | 16 | 2.7
T | Dispositivi di protezione del paziente e ausili per incontinenza (esclusi i dispositivi di protezione individuale dpi) | 12 | 2
U | Dispositivi per apparato urogenitale | 6 | 1
V | Dispositivi vari | 17 | 2.9
Y | Dispositivi per persone con disabilità non compresi in altre categorie | 12 | 2
Z | Apparecchiature sanitarie e relativi accessori, software e materiali specifici | 233 | 39.2
ND | Non definita | 46 | 7.7
Totali |  | 595
CND = Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici.
FSCA = Field Safety Corrective Action.
Non Definita = egnalazioni prive di numero di Registrazione del dispositivo in banca dati e identificate con il nome commerciale fornito dal fabbricante nel Rapporto.
Fonte dei dati: Rapporto Osservasalute. Anno 2022.